## Tabelle1
|  | SSIM |  |  | Durchschnittliche Differenz
|  | Wert | Standardabweichung |  | Wert | Standardabweichung
1.4_1.30_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.326 | 0.306 | 0.153 | 74.851 | 52.162 | 26.081 | LZH Logo | 0.375 | 0.34 | 0.17 | 53.075 | 34.84 | 17.42 | Ganze Probe korrigiert | 0.629 | 0.31 | 0.155 | 39.707 | 24.761 | 12.3805 | LZH Logo korrigiert | 0.768 | 0.148 | 0.074 | 31.718 | 17.288 | 8.644 | 1.3
1.4_1.31_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.349 | 0.315 | 0.1575 | 72.123 | 50.873 | 25.4365 | LZH Logo | 0.401 | 0.348 | 0.174 | 51.512 | 33.83 | 16.915 | Ganze Probe korrigiert | 0.656 | 0.306 | 0.153 | 37.766 | 23.41 | 11.705 | LZH Logo korrigiert | 0.79 | 0.138 | 0.069 | 30.266 | 16.464 | 8.232 | 1.31
1.4_1.32_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.388 | 0.329 | 0.1645 | 69.24 | 49.56 | 24.78 | LZH Logo | 0.439 | 0.355 | 0.1775 | 49.86 | 32.681 | 16.3405 | Ganze Probe korrigiert | 0.684 | 0.301 | 0.1505 | 32.613 | 21.548 | 10.774 | LZH Logo korrigiert | 0.816 | 0.119 | 0.0595 | 26.465 | 14.478 | 7.239 | 1.32
1.4_1.33_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.416 | 0.337 | 0.1685 | 65.804 | 48.052 | 24.026 | LZH Logo | 0.472 | 0.362 | 0.181 | 47.868 | 31.367 | 15.6835 | Ganze Probe korrigiert | 0.721 | 0.295 | 0.1475 | 31.504 | 20.556 | 10.278 | LZH Logo korrigiert | 0.846 | 0.098 | 0.049 | 25.297 | 13.627 | 6.8135 | 1.33
1.4_1.34_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.446 | 0.343 | 0.1715 | 63.083 | 46.952 | 23.476 | LZH Logo | 0.509 | 0.364 | 0.182 | 46.114 | 29.856 | 14.928 | Ganze Probe korrigiert | 0.747 | 0.292 | 0.146 | 30.506 | 19.878 | 9.939 | LZH Logo korrigiert | 0.867 | 0.086 | 0.043 | 24.479 | 13.186 | 6.593 | 1.34
1.4_1.35_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.497 | 0.348 | 0.174 | 58.585 | 45.41 | 22.705 | LZH Logo | 0.556 | 0.361 | 0.1805 | 43.032 | 28.012 | 14.006 | Ganze Probe korrigiert | 0.773 | 0.281 | 0.1405 | 26.77 | 18.262 | 9.131 | LZH Logo korrigiert | 0.884 | 0.076 | 0.038 | 21.757 | 11.846 | 5.923 | 1.35
1.4_1.36_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.547 | 0.346 | 0.173 | 52.206 | 42.966 | 21.483 | LZH Logo | 0.608 | 0.345 | 0.1725 | 38.601 | 25.647 | 12.8235 | Ganze Probe korrigiert | 0.818 | 0.263 | 0.1315 | 24.623 | 16.275 | 8.1375 | LZH Logo korrigiert | 0.919 | 0.051 | 0.0255 | 19.724 | 10.386 | 5.193 | 1.36
1.4_1.37_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.612 | 0.336 | 0.168 | 44.648 | 40.086 | 20.043 | LZH Logo | 0.674 | 0.316 | 0.158 | 33.1 | 22.557 | 11.2785 | Ganze Probe korrigiert | 0.848 | 0.248 | 0.124 | 19.961 | 14.062 | 7.031 | LZH Logo korrigiert | 0.937 | 0.041 | 0.0205 | 16.279 | 8.725 | 4.3625 | 1.37
1.4_1.38_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.708 | 0.301 | 0.1505 | 37.378 | 34.761 | 17.3805 | LZH Logo | 0.762 | 0.261 | 0.1305 | 27.832 | 18.289 | 9.1445 | Ganze Probe korrigiert | 0.886 | 0.21 | 0.105 | 15.998 | 11.575 | 5.7875 | LZH Logo korrigiert | 0.953 | 0.031 | 0.0155 | 13.494 | 7.058 | 3.529 | 1.38
1.4_1.39_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.826 | 0.235 | 0.1175 | 27.406 | 25.974 | 12.987 | LZH Logo | 0.876 | 0.155 | 0.0775 | 20.627 | 12.498 | 6.249 | Ganze Probe korrigiert | 0.932 | 0.154 | 0.077 | 8.867 | 8.002 | 4.001 | LZH Logo korrigiert | 0.975 | 0.019 | 0.0095 | 7.913 | 4.149 | 2.0745 | 1.39
1.4_1.4_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LZH Logo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ganze Probe korrigiert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LZH Logo korrigiert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
1.4_1.41_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.845 | 0.246 | 0.123 | 22.032 | 20.758 | 10.379 | LZH Logo | 0.879 | 0.156 | 0.078 | 17.606 | 12.349 | 6.1745 | Ganze Probe korrigiert | 0.849 | 0.252 | 0.126 | 32.158 | 18.852 | 9.426 | LZH Logo korrigiert | 0.926 | 0.058 | 0.029 | 25.836 | 13.676 | 6.838 | 1.41
1.4_1.42_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.752 | 0.309 | 0.1545 | 37.178 | 25.606 | 12.803 | LZH Logo | 0.769 | 0.253 | 0.1265 | 31.006 | 20.479 | 10.2395 | Ganze Probe korrigiert | 0.809 | 0.277 | 0.1385 | 39.281 | 21.948 | 10.974 | LZH Logo korrigiert | 0.895 | 0.079 | 0.0395 | 31.593 | 16.779 | 8.3895 | 1.42
1.4_1.43_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.69 | 0.342 | 0.171 | 48.702 | 29.524 | 14.762 | LZH Logo | 0.694 | 0.303 | 0.1515 | 41.146 | 26.718 | 13.359 | Ganze Probe korrigiert | 0.782 | 0.295 | 0.1475 | 39.571 | 23.724 | 11.862 | LZH Logo korrigiert | 0.877 | 0.089 | 0.0445 | 31.727 | 17.355 | 8.6775 | 1.43
1.4_1.44_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.641 | 0.355 | 0.1775 | 64.053 | 34.565 | 17.2825 | LZH Logo | 0.637 | 0.325 | 0.1625 | 54.398 | 34.873 | 17.4365 | Ganze Probe korrigiert | 0.758 | 0.3 | 0.15 | 41.547 | 25.628 | 12.814 | LZH Logo korrigiert | 0.855 | 0.103 | 0.0515 | 33.367 | 18.956 | 9.478 | 1.44
1.4_1.45_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.612 | 0.366 | 0.183 | 67.639 | 36.375 | 18.1875 | LZH Logo | 0.604 | 0.34 | 0.17 | 57.683 | 37.014 | 18.507 | Ganze Probe korrigiert | 0.737 | 0.312 | 0.156 | 42.616 | 27.692 | 13.846 | LZH Logo korrigiert | 0.844 | 0.111 | 0.0555 | 34.017 | 19.463 | 9.7315 | 1.45
1.4_1.46_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.592 | 0.371 | 0.1855 | 71.89 | 37.962 | 18.981 | LZH Logo | 0.582 | 0.346 | 0.173 | 61.304 | 39.067 | 19.5335 | Ganze Probe korrigiert | 0.712 | 0.315 | 0.1575 | 46.842 | 29.243 | 14.6215 | LZH Logo korrigiert | 0.82 | 0.129 | 0.0645 | 37.217 | 20.976 | 10.488 | 1.46
1.4_1.47_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.579 | 0.374 | 0.187 | 72.835 | 38.338 | 19.169 | LZH Logo | 0.567 | 0.349 | 0.1745 | 62.138 | 39.217 | 19.6085 | Ganze Probe korrigiert | 0.698 | 0.317 | 0.1585 | 49.797 | 30.387 | 15.1935 | LZH Logo korrigiert | 0.809 | 0.134 | 0.067 | 39.365 | 21.783 | 10.8915 | 1.47
1.4_1.48_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.563 | 0.372 | 0.186 | 77.415 | 40.59 | 20.295 | LZH Logo | 0.552 | 0.346 | 0.173 | 66.044 | 42.228 | 21.114 | Ganze Probe korrigiert | 0.675 | 0.319 | 0.1595 | 50.893 | 31.035 | 15.5175 | LZH Logo korrigiert | 0.778 | 0.16 | 0.08 | 40.574 | 23.624 | 11.812 | 1.48
1.4_1.49_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.554 | 0.371 | 0.1855 | 78.352 | 40.953 | 20.4765 | LZH Logo | 0.542 | 0.344 | 0.172 | 66.782 | 42.478 | 21.239 | Ganze Probe korrigiert | 0.657 | 0.323 | 0.1615 | 53.613 | 32.346 | 16.173 | LZH Logo korrigiert | 0.77 | 0.161 | 0.0805 | 42.356 | 23.923 | 11.9615 | 1.49
1.4_1.50_800_tomogramFromHisto_output | Ganze Probe | 0.543 | 0.367 | 0.1835 | 81.239 | 42.192 | 21.096 | LZH Logo | 0.532 | 0.341 | 0.1705 | 69.147 | 44.094 | 22.047 | Ganze Probe korrigiert | 0.637 | 0.329 | 0.1645 | 53.758 | 33.256 | 16.628 | LZH Logo korrigiert | 0.755 | 0.174 | 0.087 | 42.436 | 24.818 | 12.409 | 1.5